## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96694680-6 | DIANA NATURALS CHILE SPA | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Región Metropolitana | Maipo | Paine | CALLEJoN EL CUADRO 201-299, Paine, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338812 | 6261711 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 501 | 2014-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 434.4 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 846.48 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 846.48 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 1146.72 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 1453.44 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 1200 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 2119.2 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 2595.84 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 1050.24 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | 800 | 1128 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.28 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 2119.2 | 2019-07-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 367 | 2019-07-01 | Autocontrol | 46,8 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 6.31 | 2019-07-01 | Autocontrol | 26,2 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.892 | 2019-07-01 | Autocontrol | 197,3 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 58.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 484 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.96 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 486 | 2019-07-01 | Autocontrol | 94,4 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 2595.84 | 2019-08-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 273 | 2019-08-01 | Autocontrol | 9,2 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.914 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.332 | 2019-08-01 | Autocontrol | 10,7 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 42.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 325 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.23 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 466 | 2019-08-01 | Autocontrol | 86,4 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 254 | 2019-02-01 | Remuestreo | 1,6 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 7.99 | 2019-02-01 | Remuestreo | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 425 | 2019-02-01 | Remuestreo | 70 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 434.4 | 2019-02-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 370 | 2019-02-01 | Autocontrol | 48 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 2.14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.121 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.62 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 81.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 713 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 488 | 2019-02-01 | Autocontrol | 95,2 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.16 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 1.63 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.008 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.207 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.055 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.102 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 1146.72 | 2019-04-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 212 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.213 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.576 | 2019-04-01 | Autocontrol | 92 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 42 | 2019-04-01 | Autocontrol | 320 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 7.75 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 540 | 2019-04-01 | Autocontrol | 116 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.29 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 1453.44 | 2019-05-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 224 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 4.41 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.278 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.24 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 49.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 392 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 615 | 2019-05-01 | Autocontrol | 146 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 846.48 | 2019-03-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 254 | 2019-03-01 | Autocontrol | 1,6 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.232 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.092 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 7.99 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.31 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 425 | 2019-03-01 | Autocontrol | 70 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 1200 | 2019-06-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 232 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.763 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.762 | 2019-06-01 | Autocontrol | 154 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.51 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 43.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 332 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 420 | 2019-06-01 | Autocontrol | 68 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 1050.24 | 2019-09-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 288 | 2019-09-01 | Autocontrol | 15,2 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 6.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | 29,6 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.325 | 2019-09-01 | Autocontrol | 8,3 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.42 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 98.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 881 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 480 | 2019-09-01 | Autocontrol | 92 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 800 | 1128 | 2019-10-01 | Autocontrol
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 309 | 2019-10-01 | Autocontrol | 23,6 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.061 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.374 | 2019-10-01 | Autocontrol | 24,7 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 92.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 823 %
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96694680-6 | ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 502 | 2019-10-01 | Autocontrol | 100,8 %