## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
88274600-3 | ANTARFOOD S A | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Camino Sin Nombre S/N, Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601966 | 5279508 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 401 | 2011-03-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 692 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 538.5 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 865.3 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 657.9 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 449.3 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 328.634 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 422.5 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 819.649 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 1000 | 360.569 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 168 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.059 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2018-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 95.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.092 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 1.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.018 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.088 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 36.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.017 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 252 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.102 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 79.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.072 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 449.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.026 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.97 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 73.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2018-05-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.054 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.018 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 190 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.016 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.038 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.054 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.2 | 2018-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.029 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2018-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.185 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 7.4 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.008 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.024 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | DBO5 | mgO2/L |  | 199 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.559 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sulfato | mg/L |  | 362 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Boro | mg/L |  | 0.657 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Fósforo | mg/L |  | 16.7 | 2018-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.057 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango