## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77381500-3 | RIA AUSTRAL S A | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Región de los Lagos | Llanquihue | Llanquihue | Llanquihue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 667393 | 5429474 | RIO MAULLIN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 4068 | 2006-11-14 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1413.6 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1721.89 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1721.89 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1667.6 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 668.88 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1627.02 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 2472.16 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | 1750 | 1584.6 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 148 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.53 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1584.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1616.97 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1638.75 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1548.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1477.44 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1545.84 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1476.11 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1541.09 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1562.94 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1578.71 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1719.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1534.82 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1559.52 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1517.72 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1543.75 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1700.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1552.68 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1575.86 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1534.25 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1683.97 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1621.08 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1632.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1562.18 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1563.7 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1707.91 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1508.98 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1477.44 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.69 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 345 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 458 | 2020-01-01 | Autocontrol | 52,7 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 2.73 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 47.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 106 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 19.57 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1413.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1358.72 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1263.04 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1300.48 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1224.48 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 845.44 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1380 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1334.56 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1310.88 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1304 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 670.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1233.76 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1225.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1252.16 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 663.52 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1310.88 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1161.12 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 739.52 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 787.84 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 785.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 588.64 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 717.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 738.88 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1251.04 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 257 | 2020-01-01 | Remuestreo | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 168 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 119 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 18.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 63 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.61 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1721.89 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1196.29 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1213.51 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 651.62 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1205.28 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 628.83 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1228.06 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1201.25 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1257.67 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 661.23 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 719.82 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1267.12 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1310.06 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1263.25 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1274.41 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1231.94 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 598.14 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 705.25 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 627.13 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1207.45 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 685.72 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 649.45 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 756.55 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 823.51 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 932.94 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1266.04 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 155 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 147 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.54 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 21.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 18.24 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1667.6 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 538.89 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 448.25 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 895.29 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 890.12 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 896.5 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 878.68 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 887.04 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 876.7 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 855.69 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 892.1 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 501.71 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 909.15 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 524.26 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 512.38 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 903.21 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 878.68 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 897.71 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 894.52 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 864.82 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 908.38 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 852.17 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 124 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 45 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.44 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 11.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.22 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 668.88 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 623.2 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 658.08 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 337.52 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 343.28 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 649.68 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 322.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 658.32 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 364.56 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 655.44 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 649.12 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 340.64 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 399.44 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 655.44 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 381.84 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 617.12 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 651.12 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 652 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 248.48 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 381.84 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 343.28 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 652 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.52 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 78.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 56 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.86 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.47 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.97 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1627.02 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 819 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1464.48 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1398.24 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 792.36 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1488.42 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1460.52 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1487.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1393.74 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1491.84 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 812.52 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1378.26 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1467 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 729.54 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1456.56 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1459.26 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1464.48 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1467 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1467 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1465.74 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1487.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1492.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 808.02 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 859.14 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 793.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 55.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 57 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.56 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 2472.16 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1417.44 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1315.52 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1363.84 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1428.96 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1310.4 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1234.88 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1271.68 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1242.88 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 728 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1271.68 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1366.24 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1306.24 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1304 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1302.24 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1321.92 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 624.32 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 763.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 763.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 648 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1294.72 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1223.36 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1322.4 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1316.16 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 1304 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 836.32 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
77381500-3 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR RIA AUSTRAL | PUNTO 2 RIO MAULLIN | Caudal | m3/dia | 1750 | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol