## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76111495-6 | LACTEOS OSORNO LIMITADA | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 656675 | 5511028 | ESTERO CUINCO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 2848 | 2010-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 32 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 32 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 8 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 8 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 8 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 4.32 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 24 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 40 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 8 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 7.76 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 7.2 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 6.4 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 27 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.84 | 2017-03-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 25.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 13 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.71 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.06 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.18 | 2017-05-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 26.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.21 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 20.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 3.24 | 2017-06-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 25.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.65 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.39 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 5.67 | 2017-07-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 22.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.45 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.11 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.4 | 2017-08-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 23.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.51 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 11.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.97 | 2017-09-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 36.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.71 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.54 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 27 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.24 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Arsénico | mg/L | 1 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Boro | mg/L | 3 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cadmio | mg/L | 0.163 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 13.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Manganeso | mg/L | 3 | 0.023 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.43 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 18 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Zinc | mg/L | 20 | 0.012 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 3.38 | 2017-12-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 20.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.36 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.16 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 30.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.45 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.21 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 4.85 | 2017-01-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 25.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.92 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.58 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 5000 | 2017-01-01 | Autocontrol | 400 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.01 | 2017-04-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 24.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.53 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.53 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %