## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76111495-6 | LACTEOS OSORNO LIMITADA | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 656675 | 5511028 | ESTERO CUINCO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 2848 | 2010-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 17.2 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 20.6 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 20.6 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 13.76 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 13.76 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 5.8 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 5.8 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 7.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 7.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 9.8 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 9.8 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 9.76 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 1.22 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 2.7 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 0.3 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 1.52 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 1.52 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 11.52 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 11.52 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 6.88 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 0.86 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | 480 | 7.92 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.53 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.86 | 2018-11-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.22 | 2018-07-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 18.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 30 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 2.15 | 2018-01-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 26 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 11 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.43 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.76 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 2.57 | 2018-02-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 22.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.33 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.72 | 2018-03-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 18.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.26 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.72 | 2018-04-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 25.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.47 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.95 | 2018-05-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 19.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.74 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.22 | 2018-06-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 23.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.56 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.43 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 11.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.19 | 2018-09-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 23.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.48 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 10.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 1.44 | 2018-10-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 24.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 15 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.89 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.84 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 11.96 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 58.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 16 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 13.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.136 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Arsénico | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Boro | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cadmio | mg/L | 0.163 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.99 | 2018-12-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 37 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.38 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Manganeso | mg/L | 3 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sulfato | mg/L | 2000 | 23 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.024 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Zinc | mg/L | 20 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Caudal | m3/dia |  | 0.3 | 2018-08-01 | Autocontrol
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Cloruros | mg/L | 2000 | 20.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.47 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76111495-6 | DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO) | PUNTO 1 ESTERO CUINCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %