## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96566740-7 | TRUSAL S A | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 723228 | 5413151 | RIO LA TABLILLA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2923 | 2009-08-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 11016 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 11960 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 3160 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 4672 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 6104 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 3528 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 4376 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 5768 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7720 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7240 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7664 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7112 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 6480 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7096 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7616 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7504 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 7272 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 8240 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 5336 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 5360 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 9796 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 9500 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 9871 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 12258 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 11224.8 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 9637 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 9353 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | 17280 | 10796 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2017-12-01 | Remuestreo | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 17.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.71 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 958.5 | 2017-05-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1188 | 2017-10-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 394 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.49 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.07 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 910 | 2017-08-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 220 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1377 | 2017-01-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 307 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.07 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1494 | 2017-01-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 343 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.26 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 386 | 2017-02-01 | Remuestreo | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Remuestreo | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 496 | 2017-03-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 792 | 2017-03-01 | Autocontrol | 98 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.91 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.016 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 6.64 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cobre | mg/L | 1 | 0.175 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Zinc | mg/L | 3 | 0.024 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 905 | 2017-05-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 889 | 2017-06-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 27.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 810 | 2017-06-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 72.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 9.23 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.94 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 887.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 408 | 2017-07-01 | Autocontrol | 2 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.91 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 952.2 | 2017-07-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 131 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.26 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 7.38 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 219 | 2017-07-01 | Remuestreo | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1031 | 2017-08-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 198 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.63 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 667.4 | 2017-09-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 293 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 670.5 | 2017-09-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 25.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.74 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.54 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1224 | 2017-10-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 643 | 2017-10-01 | Autocontrol | 60,8 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.46 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.48 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 17.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.68 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2017-10-01 | Remuestreo | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1204.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 312 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.84 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1169 | 2017-12-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 642 | 2017-12-01 | Autocontrol | 60,5 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1532.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.62 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 1403 | 2017-11-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 395 | 2017-02-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 12.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.81 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 584 | 2017-02-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 431 | 2017-02-01 | Autocontrol | 7,8 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 14.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 609 | 2017-03-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 72.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.45 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.71 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 722 | 2017-04-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 6.64 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Caudal | m3/dia | 17280 | 966 | 2017-04-01 | Autocontrol
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Cloruros | mg/L | 400 | 7.33 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96566740-7 | TRUSAL S.A. (PISC. LA TABLILLA) | PUNTO 2 RIO LA TABLILLA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %