## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79797990-2 | INVERMAR S.A. | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Región de los Lagos | Chiloe | Castro | LLAU LLAU S/N RURAL Castro, Región de los Lagos | Datum | 19 | 601390 | 5297668 | ESTERO LLAU LLAO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3450 | 2006-09-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 522.83 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1263.58 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 412.45 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 472.77 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 382.8 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 234.42 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1221.25 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 570 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 573.8 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 297.34 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1245.61 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 965.26 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 180.3 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 359.56 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 427.28 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 604.8 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 586.86 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 702.72 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-09-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.05 | 2017-09-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 359.56 | 2017-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2017-05-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 522.83 | 2017-01-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 10.28 | 2017-01-01 | Autocontrol | 2,8 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 34.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.18 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1263.58 | 2017-02-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.84 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 25.85 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 412.45 | 2017-03-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 99 | 2017-03-01 | Autocontrol | 182,9 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.88 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 47.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 382.8 | 2017-04-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45 | 2017-04-01 | Autocontrol | 28,6 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 26.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1221.25 | 2017-05-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42 | 2017-05-01 | Autocontrol | 20 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 9.92 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 34.45 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 573.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.85 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 297.34 | 2017-07-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1245.61 | 2017-08-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.32 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 18.15 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 965.26 | 2017-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38 | 2017-09-01 | Autocontrol | 8,6 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 11.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 17 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 29.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 106 | 2017-10-01 | Autocontrol | 202,9 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 10.92 | 2017-10-01 | Autocontrol | 9,2 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 44.4 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.08 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2017-10-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 7.41 | 2017-10-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 604.8 | 2017-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.33 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 26.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 586.86 | 2017-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 145 | 2017-12-01 | Autocontrol | 314,3 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 11.34 | 2017-12-01 | Autocontrol | 13,4 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 50.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 1 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-12-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.28 | 2017-12-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.55 | 2017-12-01 | Remuestreo | 0 %