## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79797990-2 | INVERMAR S.A. | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Región de los Lagos | Chiloe | Castro | LLAU LLAU S/N RURAL Castro, Región de los Lagos | Datum | 19 | 601390 | 5297668 | ESTERO LLAU LLAO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3450 | 2006-09-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 899.02 | m3/h | 2018-01-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 811.68 | m3/h | 2018-01-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 850.8 | m3/h | 2018-02-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 890.16 | m3/h | 2018-03-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 832.8 | m3/h | 2018-04-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1398.96 | m3/h | 2018-05-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 925.68 | m3/h | 2018-06-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1484.16 | m3/h | 2018-07-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1064.44 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 701.76 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 701.76 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1234.08 | m3/h | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 1 | m3/h | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 994.08 | m3/h | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 994.08 | m3/h | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 834.96 | m3/h | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | 15.12 | 834.96 | m3/h | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1484.16 | 2018-07-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 890.16 | 2018-03-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 15.08 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 899.02 | 2018-01-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 44 | 2018-01-01 | Autocontrol | 25,7 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 34.15 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 38 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 850.8 | 2018-02-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.51 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 15.37 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 832.8 | 2018-04-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.52 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 34.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 13.47 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 925.68 | 2018-06-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.68 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 8.78 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1064.44 | 2018-08-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.56 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 14.04 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 701.76 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.08 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.16 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 755 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 192 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1246 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1187 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1186 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1066 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 945 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 865 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 30 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1394 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1248 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1183 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 844 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1210 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 693 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 456 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 109 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 35 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 76 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 910 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1292 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1226 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 191 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 983 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1157 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1141 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 917 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1239 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1207 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 260 | 2018-09-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 8.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.97 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.77 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1100 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1347 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1131 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 230 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1218 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1050 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1342 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1144 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1156 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 601 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 689 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 749 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 774 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1192 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1217 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1231 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1236 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1271 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1027 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 250 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1183 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1254 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1280 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1173 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 922 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 32 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 55 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1188 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1270 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1207 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1266 | 2018-10-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 9.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 994.08 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.13 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.86 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.26 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 202 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 83 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 92 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 114 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1440 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1196 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1172 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1179 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1100 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1241 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 199 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 898 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1238 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1112 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1254 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1141 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1092 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 307 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 937 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1155 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1528 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1224 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1319 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1219 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 290 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 899 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1182 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1184 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1222 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1054 | 2018-11-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 834.96 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.63 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 12.56 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.07 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1111 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1398.96 | 2018-05-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.39 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 10.44 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1031 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1146 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1126 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1036 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1025 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1160 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1113 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1228 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 906 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1126 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1125 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 225 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1134 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 201 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1011 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1097 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1174 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1073 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1054 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 153 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 912 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 245 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1038 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 456 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 699 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 1078 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 832 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 408 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2018-12-01 | Autocontrol
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79797990-2 | PLANTA PROCESADORA DE SALMONES INVERTEC SEAFOOD | PUNTO 1 ESTERO LLAU LLAO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %