## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S A | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | U-55 0, Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 669152 | 5491415 | ESTERO PICHIL | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1370 | 2008-04-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 318.12 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 318.12 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 318.12 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 477.1 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 477.1 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 477.1 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 338.6 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 338.6 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 338.6 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 320.8 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 320.8 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 320 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 461.9 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 461.9 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 410 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 440.38 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 440.38 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 454 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 337.4 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 337.4 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 337.4 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 407 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 408 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 467 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 443 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 433 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 449 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 477.1 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 404 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 449 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 434 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 446 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 419 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 437 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 459 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 452 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 454 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 442 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 453 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 12.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 12.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 12.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 477.1 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 19 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 2.83 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 477.1 | 2020-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 320.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 466 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 447 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 393 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 448 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 463 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 461 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 468 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 443 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 467 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 457 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 442 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 468 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 406 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 407 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 448 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 320 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 424 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 438 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 418 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 14.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 1.98 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 320.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 17 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 5.35 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 6.14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 435 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 380 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 430 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 462 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 448 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 389 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 471 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 456 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 461 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 429 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 436 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 431 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 431 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 425 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 350 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 421 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 452 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 10.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 338.6 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 10.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 6 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 1.52 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 338.6 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 465 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 437 | 2020-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 318.12 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 318.12 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 17 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.86 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 7.09 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 427 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 441 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 300 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 453 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 456 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 429 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 431 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 438 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 423 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 367 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 388 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 415 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 434 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 450 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 395 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 446 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 466 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 433 | 2020-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 9.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 9.75 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 9.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 10.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 461.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 23 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 7.71 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 26.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 461.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 418 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 473 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 463 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 465 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 468 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 467 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 418 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 469 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 467 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 412 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 464 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 390 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 385 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 402 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 423 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 474 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 389 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 454 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 12.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 12.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440.38 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 454 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 459 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 441 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 457 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 438 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 457 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 445 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 452 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 453 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 459 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 438 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 453 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 429 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 446 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 459 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 474 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 457 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 450 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 414 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 436 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440.38 | 2020-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 3.48 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 40.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 337.4 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1.88 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 2.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 337.4 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 138 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 213 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 444 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 345 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 378 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 368 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 385 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 369 | 2020-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango