## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76065596-1 | SALMONES CAMANCHACA S A | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Región del Biobío | Biobio | Tucapel | Tucapel, Región del Biobío | Datum | 19 | 264346 | 5868112 | CANAL ZANARTU | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2775 | 2006-08-18 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 55809.57 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 36782.05 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 48455.8 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 44260.784 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 37894.64 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 59509.31 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 42811.28 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 41506.7 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 41901.5 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 41936.92 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 46179.3 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 42686.5 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 42693.6 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 36671.9 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 26587.8 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 42575.4 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 64277.8 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 34549.8 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 35225.1 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 41717.3 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 43016.5 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 35659.8 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 43483.8 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | 48816 | 37261.3 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.39 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 42811.28 | 2019-04-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 59509.31 | 2019-03-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 4.04 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.52 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 35659.8 | 2019-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 43016.5 | 2019-11-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 7.73 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.27 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 41717.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 35225.1 | 2019-10-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.03 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 64277.8 | 2019-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 8.64 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.81 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 6.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 34549.8 | 2019-09-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.93 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 26587.8 | 2019-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.72 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 5.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 42575.4 | 2019-08-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.88 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.08 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 36671.9 | 2019-07-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.95 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 5.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 46179.3 | 2019-06-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.79 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 55809.57 | 2019-01-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.31 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 36782.05 | 2019-01-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 4.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.76 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 44260.784 | 2019-02-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 37894.64 | 2019-03-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.59 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3.69 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.88 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 41506.7 | 2019-04-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3.47 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.26 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 41901.5 | 2019-05-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 4.61 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.95 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 41936.92 | 2019-05-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 48455.8 | 2019-02-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 7.65 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.45 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 8.25 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 42686.5 | 2019-06-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.46 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 6.71 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 42693.6 | 2019-07-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 42693.6 | 2019-07-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3.27 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 43483.8 | 2019-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 4.59 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.91 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Caudal | m3/dia |  | 37261.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76065596-1 | PISCICULTURA POLCURA | PUNTO 1 CANAL ZAÑARTU | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %