## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA LIMITADA | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Región del Biobío | Concepcion | Santa Juana | RUTA DE LA MADERA 1, SIN NÚMERO, Santa Juana, Región del Biobío | Datum | 19 | 678856 | 5888900 | ESTERO SIN NOMBRE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 343 | 2016-04-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 1156.08 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 15199.2 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 50094.48 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 1160.16 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 2400.24 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 2763.36 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 5788.08 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 2693.76 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 2138.16 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 1822.8 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | 3456 | 1993.68 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.419 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 1993.68 | 2017-12-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.439 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.028 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.053 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 21.72 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.541 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 15199.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.007 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.237 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 50094.48 | 2017-03-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.739 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.621 | 2017-03-01 | Autocontrol | 107 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.57 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 13.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.018 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.391 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 2763.36 | 2017-06-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.012 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.654 | 2017-06-01 | Autocontrol | 118 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.32 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 10.34 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.035 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.041 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.038 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.245 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 2693.76 | 2017-08-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.009 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.92 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.403 | 2017-08-01 | Autocontrol | 34,3 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.16 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 10.45 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.034 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.382 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 2138.16 | 2017-09-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.011 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 2.67 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.512 | 2017-09-01 | Autocontrol | 70,7 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.85 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.066 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.18 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 1822.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.619 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.449 | 2017-10-01 | Autocontrol | 49,7 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 12.33 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.051 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.374 | 2017-12-01 | Autocontrol | 24,7 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.82 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.52 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 13.77 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.112 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 1.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 2400.24 | 2017-05-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.33 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.658 | 2017-05-01 | Autocontrol | 119,3 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.51 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.038 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.85 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.808 | 2017-02-01 | Autocontrol | 169,3 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.27 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.016 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.345 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 1156.08 | 2017-01-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.12 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.488 | 2017-01-01 | Autocontrol | 62,7 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.259 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Caudal | m3/dia | 3456 | 1160.16 | 2017-04-01 | Autocontrol
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Cobre | mg/L | 1 | 0.064 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.666 | 2017-04-01 | Autocontrol | 122 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.77 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Temperatura | °C | 35 | 13.22 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76664140-7 | FORESTAL COLLICURA | PUNTO ESTERO SIN NOMBRE | Zinc | mg/L | 3 | 0.049 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %