## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79696000-0 | PABLO MASSOUD L Y COMPANIA LIMITADA | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Melipilla | Melipilla | Melipilla, Región Metropolitana | Datum | 19 | 293901 | 6265110 | RÍO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 3992 | 2009-10-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 151.11 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 151.11 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 151.11 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 65.33 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 65.33 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 44.95 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 44.95 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 50.14 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 50.14 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 50.14 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.52 | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2583 | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 7.27 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 219 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.67 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.44 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.24 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 75 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 3340 | 2020-03-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4.83 | 2020-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 3020 | 2020-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 54.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 8,8 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 518 | 2020-02-01 | Autocontrol | 72,7 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.86 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 48.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 228 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2839 | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Boro | mg/L | 3 | 0.116 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloruros | mg/L | 2000 | 456 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.22 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sulfato | mg/L | 2000 | 370 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.206 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Arsénico | mg/L | 1 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cromo Total | mg/L |  | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cobre | mg/L | 3 | 0.166 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 3.19 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Manganeso | mg/L | 3 | 0.534 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Níquel | mg/L | 3 | 0.031 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Xileno | mg/L | 5 | 0.009 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.098 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 4.65 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 4.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 340 | 2020-06-01 | Autocontrol | 13,3 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 53 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 85,7 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 900 | 50.14 | 2020-06-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2580 | 2020-06-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.4 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 266 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2980 | 2020-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 29 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 538 | 2020-02-01 | Autocontrol | 79,3 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.76 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 39 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 284 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 900 | 151.11 | 2020-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2887 | 2020-02-01 | Autocontrol