## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL S A | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662492 | 5907394 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 837 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 596.9 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 590.8 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 533.783 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 586.8 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 144.8 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 501.12 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 1500.462 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 4928.54 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 1002.431 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 689.317 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 1413.313 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 28.312 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.328 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.033 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.63 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.039 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2017-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.153 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.145 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.045 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.062 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.576 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.017 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2017-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.016 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.124 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.014 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.253 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.449 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.54 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2017-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.026 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 95 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.286 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.033 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.317 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.034 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.139 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Boro | mg/L |  | 4.934 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cloruros | mg/L |  | 17911.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.016 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | DBO5 | mgO2/L |  | 33 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.583 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fósforo | mg/L |  | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Hierro | mg/L |  | 0.437 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.028 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.017 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.667 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.026 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.028 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.627 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.036 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.016 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.645 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.61 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.09 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.05 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfato | mg/L |  | 2270.4 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2017-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.06 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.88 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2017-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.33 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 106.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.16 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.015 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.048 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.557 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.078 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.24 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.062 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 69.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.124 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.014 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.253 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.449 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.52 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15 | 2017-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.026 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.144 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.012 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.178 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.076 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.11 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 17 | 2017-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.13 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 13 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Boro | mg/L |  | 0.46 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cloruros | mg/L |  | 3238.1 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | DBO5 | mgO2/L |  | 512 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fósforo | mg/L |  | 9.56 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 101.7 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfato | mg/L |  | 379.5 | 2017-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.93 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2017-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.023 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2017-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.074 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.12 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %