## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664006 | 5900513 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664061 | 5900578 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado CAM.1.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAM.2.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2078 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2078 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 9803 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 9803 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 9803 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 9803 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1013 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1013 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 4474 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 4474 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 4474 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 4474 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2897 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2897 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2897 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13327 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13327 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13327 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13327 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2859 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2859 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2859 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13152 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13152 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13152 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13152 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13152 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 3489 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16051 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2857 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2857 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16051 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16051 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16051 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 3489 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1921 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1921 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8838 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8838 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8838 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8838 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2626 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2626 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11992 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11992 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11992 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11992 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1544 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1544 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7102 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7102 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7102 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7102 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 398.3 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 393.3 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 45 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 45 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 208 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 208 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 208 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 208 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 401 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 401 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1847 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1847 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1847 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1847 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 46 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.064 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.39 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 292 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 1.45 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.057 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.036 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 249 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 71 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.08 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 513 | 2017-03-01 | Autocontrol | 71 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 1.04 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 23.3 | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 59 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 24.7 | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 18 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 106 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 25.1 | 2017-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 182 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.13 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 19 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Caudal | m3/dia | 3064 | 2859 | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.056 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.629 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.017 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.037 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.055 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Caudal | m3/dia | 30720 | 13152 | 2017-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.06 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.632 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.063 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.063 | 2017-04-01 | Autocontrol | 110 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.136 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.017 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.017 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 11 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.044 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Caudal | m3/dia | 3064 | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 214 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.057 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.46 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.309 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 227 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 20.9 | 2017-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.055 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Caudal | m3/dia | 3064 | 1921 | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 146 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.47 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 21.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Caudal | m3/dia | 30720 | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.231 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Caudal | m3/dia | 30720 | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 18.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.16 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 273 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.58 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.174 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2017-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 13.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.032 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 223 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.28 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 18.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 49 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2017-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 39.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Caudal | m3/dia | 3064 | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 152 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.26 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.024 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 18.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.021 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.066 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.09 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 18 | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.08 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.035 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2017-12-01 | Autocontrol