## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664006 | 5900513 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664061 | 5900578 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado CAM.1.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAM.2.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2266 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2266 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10424 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10424 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10424 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10424 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3332 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3332 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15329 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15329 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15329 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15329 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3260 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3260 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3260 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14998 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14998 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14998 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14998 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3942 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3942 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3942 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 18134 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 18134 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 18134 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 18134 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 18134 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2687 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2687 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2687 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12358 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12358 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12358 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12358 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2739 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2739 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12597 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12597 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12597 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12597 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1832 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1832 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8429 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8429 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8428 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 8428 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.23 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.162 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.95 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.068 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.19 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.44 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.96 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.04 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.98 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.97 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.04 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.06 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.98 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.19 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.29 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.29 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.18 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 1.08 | 2020-04-01 | Autocontrol | 116 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.024 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.815 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.706 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.013 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.07 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 4.252 | 2020-04-01 | Autocontrol | 14073,3 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 19.4 | 2020-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.88 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.04 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.009 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2020-03-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 42 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.281 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.09 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 318 | 2020-03-01 | Autocontrol | 6 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 103 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.501 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 320 | 2020-05-01 | Autocontrol | 6,7 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 19 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.132 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 53 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.11 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.95 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 112 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.159 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.084 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.06 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.67 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.78 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 2.191 | 2020-04-01 | Autocontrol | 338,2 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.024 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 1.131 | 2020-04-01 | Autocontrol | 13,1 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.712 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.18 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.015 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.07 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.009 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 26 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.146 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.07 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 156 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.71 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.64 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.78 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.61 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.54 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.48 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.35 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.37 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.33 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.97 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.32 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.21 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.17 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.42 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.11 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.43 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.401 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.11 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.23 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.19 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.18 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.14 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.182 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 131 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.44 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.41 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.94 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.98 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.85 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.89 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.71 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.89 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.84 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.73 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 1.918 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.93 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.91 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.93 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.91 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.89 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.85 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.87 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.94 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.95 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.04 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.62 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.52 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.024 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 63 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.93 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %