## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86381300-K | FRUTERA SAN FERNANDO SOCIEDAD ANONIMA | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Región Metropolitana | Maipo | San Bernardo | San Bernardo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 340492 | 6273570 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 4928 | 2012-11-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 23 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 25 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 26.13 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 27.06 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 27.06 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 39 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 34 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 49 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 39 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 33 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 22 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 9.1 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 35.1 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 21 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 24.7 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 16.05 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 7.99 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | 28 | 33 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.123 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 60 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 15 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 88 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 37 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 39 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 37 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 46 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 52 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 34 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 39 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 40 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 37 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 85 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 33 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 45 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 78 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 35 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.159 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.326 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 44 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 112 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 15 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 30 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 95 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 80 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 60 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 70 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 19 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 30 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 223 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.56 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.136 | 2020-03-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.015 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 4.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.562 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.008 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 395 | 2020-03-01 | Autocontrol | 58 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.087 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 384 | 2020-02-01 | Remuestreo | 53,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 218 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.579 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 490 | 2020-02-01 | Autocontrol | 96 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.008 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.232 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 49 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 67 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 18 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 19 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 51 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 19 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 47 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 11 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 50 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 102 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 17 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 16 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 33 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.79 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 1.29 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.345 | 2020-02-01 | Autocontrol | 3350 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.345 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 316 | 2020-02-01 | Autocontrol | 26,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.75 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 1.41 | 2020-02-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 517 | 2020-01-01 | Remuestreo | 106,8 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.69 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.291 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 100 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 16 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 13 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 16 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 41 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 44 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 36 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 18 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 4 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 34 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 36 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 15 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 211 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.017 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.58 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.002 | 2020-01-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.008 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.35 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.45 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 456 | 2020-01-01 | Autocontrol | 82,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.063 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 601 | 2020-03-01 | Remuestreo | 140,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 1124 | 2020-05-01 | Remuestreo | 349,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 1200 | 2020-05-01 | Remuestreo | 380 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.157 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 89 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 13 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 98 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 40 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 99 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 54 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 42 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 67 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 40 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 43 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 41 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 93 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 227 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 280 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 150 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 69 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 55 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 429 | 2020-06-01 | Autocontrol | 71,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.61 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.116 | 2020-06-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.003 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 490 | 2020-06-01 | Autocontrol | 96 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.013 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.101 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.685 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 237 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 121 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 218 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 55 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 16 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 11 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 63 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 31 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 31 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 524 | 2020-07-01 | Autocontrol | 109,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.67 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.14 | 2020-07-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.004 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.009 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.63 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.27 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 511 | 2020-07-01 | Autocontrol | 104,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 357 | 2020-08-01 | Autocontrol | 42,8 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.59 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.56 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 362 | 2020-08-01 | Autocontrol | 44,8 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.036 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.114 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.079 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.006 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.035 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.797 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 17 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 21 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 38 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 48 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 34 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 13 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 34 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 17 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 4 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 56 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 23 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 74 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 24 | 2020-08-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 398 | 2020-07-01 | Remuestreo | 59,2 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 389 | 2020-07-01 | Remuestreo | 55,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 253 | 2020-08-01 | Remuestreo | 1,2 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 352 | 2020-08-01 | Remuestreo | 40,8 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 268 | 2020-09-01 | Autocontrol | 7,2 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 356 | 2020-09-01 | Autocontrol | 42,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.046 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.353 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.096 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.011 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.012 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.569 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 48 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 13 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 12 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 27 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 17 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 48 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 16 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.641 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 448 | 2020-05-01 | Autocontrol | 79,2 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.59 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 572 | 2020-05-01 | Autocontrol | 128,8 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 360 | 2020-06-01 | Remuestreo | 44 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 365 | 2020-06-01 | Remuestreo | 46 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.034 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.75 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 469 | 2020-04-01 | Autocontrol | 87,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.671 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Hierro | mg/L |  | 0.063 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.006 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.671 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.49 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 710 | 2020-04-01 | Autocontrol | 184 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.069 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 36 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 32 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 77 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 0 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 96 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 148 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 44 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 29 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 31 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 70 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 30 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 80 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 25 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 28 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 37 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 26 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 47 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 51 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 52 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 28 | 22 | 2020-04-01 | Autocontrol
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 663 | 2020-04-01 | Remuestreo | 165,2 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 709 | 2020-04-01 | Remuestreo | 183,6 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 311 | 2020-09-01 | Remuestreo | 24,4 %
86381300-K | FRUSAN - SAN BERNARDO | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 166 | 2020-09-01 | Remuestreo | 0 %