## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96876460-8 | FORACTION CHILI S A | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Región del Biobío | Arauco | Curanilahue | Curanilahue, Región del Biobío | Datum | 19 | 635564 | 5849064 | RIO CUARANILAHUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2447 | 2010-08-18 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | 818 | 5 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.258 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 3.688 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.172 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.79 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.615 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.048 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.087 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.67 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.699 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.136 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.022 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.56 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.919 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.043 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.715 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.088 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.211 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.473 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.062 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.094 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.109 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.008 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.681 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.059 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.234 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Cobre | mg/L | 1 | 0.054 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.501 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sulfato | mg/L | 1000 | 3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.003 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.117 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.34 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.665 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.036 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.151 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.32 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.882 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.043 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.007 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.189 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Caudal | m3/dia | 818 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.56 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.684 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.041 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.69 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.73 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96876460-8 | PLANTA ASERRADERO SECADORA Y REMANUFACTURA FORACTION | PUNTO 1 RIO CURANILAHUE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %