## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA S A | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | AVENIDA LAS INDUSTRIAS 1190, Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 319760 | 7006573 | BAHIA CALDERA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 140 | 2008-01-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1634.86 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1634.86 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1730.45 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1730.45 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 2132.97 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 2132.97 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1833.2 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1833.2 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1121.89 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1121.89 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1647.5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1647.5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1819.5 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1819.5 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1607.42 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1607.42 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 18.36 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 18.36 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 18.36 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.16 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 18.58 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1833.2 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.032 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.41 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 2132.97 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 22.47 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.16 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.044 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.59 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.94 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.059 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.484 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.22 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 19.32 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1730.45 | 2020-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 18.36 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 13.89 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.99 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Boro | mg/L |  | 3.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cloruros | mg/L |  | 20547 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfato | mg/L |  | 2832 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.242 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 3.72 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.06 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 68.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.035 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 18.9 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1634.86 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.668 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.029 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.26 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 17.86 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1121.89 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.03 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.944 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.21 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 14.28 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1647.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.48 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.039 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.44 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.87 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 14.29 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1819.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.035 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 4.03 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.796 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.91 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1607.42 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.03 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.14 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %