## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si
78008870-2 | CIA FRUTICOLA ALESSANDRINI LTDA | FRUTAL LTDA. | PUNTO 1 ESTERO ROMERAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 318343 | 6198493 | ESTERO EL ROMERAL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3223 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 ESTERO ROMERAL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | 12 | 12 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 3.57 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 9.22 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 6.2 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 17.9 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | 29 | 10.35 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 3.57 | 2020-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.003 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.61 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 22 | 2020-05-01 | Autocontrol | 10 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 6.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 43 | 2020-05-01 | Autocontrol | 22,9 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.368 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.74 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 41 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 9.22 | 2020-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.046 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.53 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2020-05-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.284 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2020-03-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.16 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia | 12 | 12 | 2020-08-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.279 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2020-02-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.253 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia | 12 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.83 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.676 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Boro | mg/L | 0.75 | 0.288 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.34 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.21 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 12 | 2020-06-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 3 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.033 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.96 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia |  | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 27 | 2020-07-01 | Autocontrol | 35 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 55 | 2020-07-01 | Autocontrol | 57,1 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Fósforo | mg/L | 10 | 1.012 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 94 | 2020-07-01 | Autocontrol | 17,5 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78008870-2 | FRUTAL LTDA. | PUNTO 2 ESTERO ROMERAL | Caudal | m3/dia | 29 | 10.35 | 2020-07-01 | Autocontrol