## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.47 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.47 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 22.56 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 22.56 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 2.91 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 2.91 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.85 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.85 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 14.87 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 10.65 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 10.65 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 12.48 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 12.48 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 9.53 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 9.53 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.15 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 16.75 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.85 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 72.84 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 72.84 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 11.47 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.26 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 48 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.55 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.42 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.63 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.53 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.35 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.18 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.08 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.47 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.65 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.26 | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.05 | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.12 | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 19.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.76 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 50 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.48 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.69 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 28.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 13.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 39 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.11 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 38 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.82 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 7.59 | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.44 | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 9.62 | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.8 | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 72.84 | 2020-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.87 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 81 | 2020-12-01 | Autocontrol | 1,3 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 48 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.55 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.42 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.63 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.53 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 9.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 11.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.21 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.35 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.18 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.08 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.47 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.65 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 11.47 | 2020-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 5.26 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.63 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.82 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 56 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %