## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahia de Coronel NORTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663128 | 5901025 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1640 | 2009-12-01 | Si
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663344 | 5901029 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 781 | 2009-06-26 | Si
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahia Coronel ORIENTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 19 | 663356 | 5901055 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 110 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado BAHIA DE CORONEL NORTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado BAHÍA CORONEL PONIENTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado BAHIA CORONEL ORIENTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 18431 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 20079 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 20079 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 18431 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 14739 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 12096 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 14739 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 12096 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 22161 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 15041 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 22161 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 15041 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 7487 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 15457 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 15457 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 7487 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11139 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11139 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 5775 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 9692 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 5775 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 9692 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11506 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 7597 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 7597 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11506 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 41548 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 28632 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 41548 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 28632 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 32442 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 31114 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 32442 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 31114 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 10985 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 18757 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 10985 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 18757 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 35006 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 36317 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 36317 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 35006 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 9000 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 3702 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 9000 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 3702 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 19788 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 24380 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 19788 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 24380 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 29000 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 370 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 6.6 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 45.4 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 156 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 196 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 2.7 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 38.9 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.07 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 134 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 17.7 | 2020-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 41 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.92 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 328 | 2020-04-01 | Autocontrol | 9,3 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 750 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 8.9 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 90.7 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22.5 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 498 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 7.1 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 49.1 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.92 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22.5 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 269 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.5 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 28.2 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.12 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 111 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 60 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.9 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 16.7 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.61 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.97 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 134 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 58.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 17 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.96 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 259 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 5.2 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 76.2 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.31 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.83 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2020-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 136 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 17 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 160 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 651 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 5.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 55 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 24.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 24 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.79 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 200 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 216 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 6.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 51.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.56 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Boro | mg/L |  | 4.047 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cloruros | mg/L |  | 263 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 300000 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 11.574 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 142 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sulfato | mg/L |  | 1860 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 15 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 158 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 161 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 6.146 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 51.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 102 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 109 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 2.684 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 41.6 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.59 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 160 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 89 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.64 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 36.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 180 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 174 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 4.316 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 37.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.61 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.26 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 6 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.192 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.25 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.47 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 3 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.11 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.65 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 9 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.144 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 3.09 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.58 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.92 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2020-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.376 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.39 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 19.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.388 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.88 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.79 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.99 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22 | 2020-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.66 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 4 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.228 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.328 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 11.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.56 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 190 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 463 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 10.38 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 118 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 24.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.66 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 172 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 610 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 9.33 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 115 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 24.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 23.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.42 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 26.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 136 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %