## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Región Metropolitana | Maipo | Paine | Paine, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338546 | 6259915 | CANAL PANAMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2369 | 2006-07-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 390.161 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 156 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 167 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 114 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 95 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 53 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 89.964 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 172 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 48.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 43.632 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 174.312 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 167 | 2020-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 156 | 2020-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.48 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 146.02 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 167.62 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 203.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 179.71 | 2020-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.51 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.95 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.61 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 11.837 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 149.299 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 30.585 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 114.739 | 2020-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 390.161 | 2020-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 56.16 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 55.21 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 36.98 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 61.86 | 2020-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.43 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 87.26 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 55.21 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 61.34 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 156.04 | 2020-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 108 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 11.84 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 103.25 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 156.04 | 2020-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.89 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.47 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.81 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.76 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 27.65 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 73.44 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 56.16 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 17.28 | 2020-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.22 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 6.91 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 311.04 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 360.29 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 10.37 | 2020-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 132.19 | 2020-10-01 | Remuestreo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 55.3 | 2020-10-01 | Remuestreo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 6.91 | 2020-10-01 | Remuestreo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 10.37 | 2020-10-01 | Remuestreo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.22 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Remuestreo | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0.8 | 2020-10-01 | Remuestreo | fuera de rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Remuestreo | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-10-01 | Remuestreo | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %