## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76716680-K | LACTEOS DEL SUR S.A. | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 674938 | 5508077 | CANAL AFUENTE RIO YUTRECO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 503 | 2014-09-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 830 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 830 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 830 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 830 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 663 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 663 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 612 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 663 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 820 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 820 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 820 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 820 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 782 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 782 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 446 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 782 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 687 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 687 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 810 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 687 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 848 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 848 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 848 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 848 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 706 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 706 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 706 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | 850 | 706 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 157 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 0.166 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.558 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.675 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.077 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 572 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 327 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 686 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 830 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 557 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 843 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 597 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 353 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 690 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 810 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 823 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 822 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 812 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 816 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 307 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 678 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 819 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 753 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 739 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 681 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 328 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 718 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 837 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 802 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 530 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 845 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 505 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 269 | 2020-05-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 308 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1.296 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.527 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.175 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 612 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 765 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 820 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 774 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 675 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 120 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 573 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 768 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 640 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 476 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 746 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 720 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 357 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 779 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 837 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 663 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 810 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 643 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 790 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 85 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 823 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 752 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 652 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 783 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 746 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 789 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 752 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 359 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 744 | 2020-06-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 213 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 0.964 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.415 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 774 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 266 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 620 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 803 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 810 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 120 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 631 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 678 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 641 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 749 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 832 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 786 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 820 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 232 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 452 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 799 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 840 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 809 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 820 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 845 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 755 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 764 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 765 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 809 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 771 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 832 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 575 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 753 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 360 | 2020-07-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 82 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1.235 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.088 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.65 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.078 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 446 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 362 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 382 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 840 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 840 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 810 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 793 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 530 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 545 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 837 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 810 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 780 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 809 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 714 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 817 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 603 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 808 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 733 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 340 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 844 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 418 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 782 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 822 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 816 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 799 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 681 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 451 | 2020-08-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 566 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 684 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 735 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 792 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 733 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 763 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 802 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 802 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 720 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 717 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 764 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 780 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 810 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 691 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 538 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 687 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 592 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 710 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 655 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 619 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 794 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 558 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 619 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 780 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 803 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 724 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 761 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 820 | 2020-09-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 271 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1.484 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.005 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.225 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.66 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 1.761 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 257 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 0.138 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.623 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.375 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.024 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 598 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 767 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 795 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 639 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 841 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 811 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 773 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 803 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 801 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 839 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 768 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 763 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 820 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 779 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 841 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 711 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 765 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 833 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 824 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 781 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 838 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 804 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 844 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 834 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 766 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 789 | 2020-10-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Cloruros | mg/L | 400 | 86 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Fósforo | mg/L | 10 | 1.478 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.488 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.775 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Zinc | mg/L | 3 | 0.039 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 822 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 753 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 782 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 766 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 731 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 849 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 833 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 836 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 773 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 782 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 788 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 778 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 831 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 755 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 824 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 815 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 826 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 848 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 662 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 695 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 823 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 706 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 842 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 850 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 793 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Caudal | m3/dia | 850 | 755 | 2020-11-01 | Autocontrol
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
76716680-K | RILES LACTEOS MULPULMO | Canal Artificial, Af. rio Yutreco | Temperatura | °C | 35 | 17.36 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %