## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76238535-K | TALLER DE REDES S.A. | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Aysén | Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 19 | 675995 | 4967859 | RIO AYSEN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 780 | 2016-08-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 13 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 16.2 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 20 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 20 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | 56.53 | 18 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 10.6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.358 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.76 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 11.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.689 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.24 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.37 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 18 | 2019-12-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 8.32 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.771 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.83 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.126 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.389 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 18 | 2019-10-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 32.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.773 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.66 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 18 | 2019-09-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 27.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 1.37 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.24 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.142 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 16.2 | 2019-01-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 9.95 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.79 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 19 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 1.25 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.91 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.118 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 13 | 2019-02-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 31.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 1.39 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.113 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.64 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.099 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 18 | 2019-03-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 20 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 3.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 30 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 0.179 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.179 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.096 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.527 | 2019-03-01 | Remuestreo | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 18 | 2019-04-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 18 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.577 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 20 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.22 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.021 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.15 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.021 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 20 | 2019-05-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 22.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.774 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.22 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.143 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.07 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 12 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.087 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 20 | 2019-06-01 | Autocontrol
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 22.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.57 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.46 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.118 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 2000 | 8.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 3 | 0.394 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.44 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 20 | 0.063 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76238535-K | CENTRO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE REDES ACUICOLAS | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 56.53 | 18 | 2019-11-01 | Autocontrol