## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99540940-2 | AGRIZANO S A | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 296890 | 6125718 | CANAL VATICANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2737 | 2006-08-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 18 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 9.12 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 17.04 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 14.88 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 17.52 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 17.76 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 19.92 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 18.48 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 16.32 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 10.08 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 14.88 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | 7.56 | 9.12 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 96.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 175,1 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.81 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.25 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 18.48 | 2020-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.23 | 2020-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.22 | 2020-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2020-11-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 17.04 | 2020-04-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56 | 2020-04-01 | Autocontrol | 60 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 10.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 2 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.83 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 16.32 | 2020-02-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 19.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 95 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.86 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 38 | 2020-03-01 | Autocontrol | 8,6 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 12.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 21 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.03 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 19.92 | 2020-03-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 14.88 | 2020-01-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 48 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 17.76 | 2020-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.22 | 2020-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2020-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.19 | 2020-05-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 81 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.81 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2020-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.22 | 2020-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2020-06-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.11 | 2020-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 9.12 | 2020-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.12 | 2020-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.34 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.72 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 38 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.13 | 2020-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 10.08 | 2020-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.12 | 2020-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 66 | 2020-09-01 | Autocontrol | 88,6 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.54 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 49 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 43 | 2020-07-01 | Remuestreo | 22,9 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Remuestreo | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 18.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 85 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.64 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.19 | 2020-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 17.52 | 2020-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.22 | 2020-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.21 | 2020-07-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 80 | 2020-07-01 | Autocontrol | 128,6 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.84 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 15 | 2020-07-01 | Autocontrol | 114,3 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 182 | 2020-12-01 | Autocontrol | 420 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.47 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.34 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.45 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 14.88 | 2020-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.16 | 2020-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.18 | 2020-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Caudal | m3/dia | 7.56 | 0.19 | 2020-12-01 | Autocontrol
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.28 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.41 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99540940-2 | AGRIZANO S.A. | PUNTO 1 CANAL VATICANO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %