## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Región del Maule | Curico | Teno | Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 307347 | 6142141 | CANAL SAN RAFAEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2710 | 2006-08-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 130.01 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 184.61 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 99.8 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 325.5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 155.25 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 123.63 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 107.83 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 208.15 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 376.63 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.026 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 1.45 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.14 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.34 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.75 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.72 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.58 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.135 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 1.08 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1.39 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.71 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.71 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.95 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.22 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.52 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.94 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.028 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.79 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.07 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %