## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79800600-2 | AQUACHILE S A | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Región de la Araucanía | Cautin | Pucón | Pucón, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 255581 | 5650188 | RIO QUETROLELFU | DS 90-2000 | Tabla 1 | 303 | 2014-06-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6660 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6660 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6660 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6606 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6606 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6606 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6976.8 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6976.8 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6976.8 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 2221.2 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 2221.2 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 2221.2 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 19800 | l/s | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 2563.2 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 2563.2 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 2563.2 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 3304.8 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 3304.8 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 3304.8 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 9558 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 9558 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 9558 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6156 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6156 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 6156 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | 1000 | 18400 | l/s | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.06 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 1.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.56 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.58 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3.42 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.718 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.13 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 19800 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 19818 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17366 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17107 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 16070 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17453 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.71 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.34 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.896 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.44 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18400 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17310 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18400 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17190 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 19080 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18800 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18720 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17420 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17850 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17910 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17840 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17940 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 19400 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 19210 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17880 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18210 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18350 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18460 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17940 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18220 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18250 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18320 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18110 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18500 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18460 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18050 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17750 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 17460 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18140 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18010 | 2020-12-01 | Autocontrol
79800600-2 | AQUACHILE S.A. (PISC. QUETROLELFU CABURGA PUCON) | PUNTO 1 RIO QUELTROLELFU. | Caudal | m3/dia |  | 18310 | 2020-12-01 | Autocontrol