## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77424780-7 | EWOS CHILE ALIMENTOS LIMITADAAR | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | PARQUE INDUSTRIAL ESCUADRoN KM 20 CAMINO CONCEPCIoN CORONEL S/N, Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663114 | 5908702 | PLAYA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 99 | 2009-01-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 88.99 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 89.86 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 2.6 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 6.78 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 156.4 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 112.3 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 155.5 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 102.8 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 104.5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 88.3 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 63.07 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 66.53 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | 3600 | 20.53 | m3/dia | 2020-12-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.47 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.012 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.13 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 16.48 | 2020-02-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 1.82 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.004 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.127 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.098 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 12.05 | 2020-06-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.013 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.228 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 107 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 16.17 | 2020-04-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.314 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.33 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.008 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.192 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 16.07 | 2020-03-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.148 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.013 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 15.98 | 2020-01-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.132 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.52 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.37 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 13.79 | 2020-05-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.083 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.75 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.138 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.206 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.007 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.061 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.59 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 13.95 | 2020-08-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.064 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.84 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.164 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.164 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 14.75 | 2020-09-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.94 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.153 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.024 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 12 | 2020-10-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.004 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.166 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.54 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.092 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.55 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.668 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2020-12-01 | Autocontrol
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.284 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.027 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.024 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.191 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.23 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Manganeso | mg/L | 4 | 0.072 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2020-12-01 | Control Directo | valor en rango
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.009 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Zinc | mg/L | 5 | 0.244 | 2020-12-01 | Control Directo | 0 %
77424780-7 | EWOS PLANTA CORONEL | EWOS | Temperatura | °C |  | 20.8 | 2020-12-01 | Control Directo