## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96527440-5 | PATAGONIA SALMON FARMING S A | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 660224 | 5389722 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 283 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 209.2 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 148.03 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 145.9 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 352.8 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 158 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 158 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 147.1 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 131.5 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 246 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 155.4 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 288.9 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 144.2 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 1036.8 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.39 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.106 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.721 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 232 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 15 | 2020-02-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.43 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.778 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 88 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2020-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.69 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 1.45 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2020-03-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.47 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.097 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.812 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.77 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 212 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 15.1 | 2020-01-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.35 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.083 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.116 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.45 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.072 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.582 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 124 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Boro | mg/L |  | 1.29 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | DBO5 | mgO2/L |  | 704 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fósforo | mg/L |  | 4.28 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Hierro Disuelto | mg/L |  | 3.13 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 63.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sulfato | mg/L |  | 1194 | 2020-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.24 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.42 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.013 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.417 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2020-06-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.012 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.338 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2020-07-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.47 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.038 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.369 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.45 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.045 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.196 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.51 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.039 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.638 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.55 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.091 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.539 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 204 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2020-11-01 | Autocontrol