## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS S A | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Región del Maule | Curico | Teno | Sector Los Lagartos, Parcela 29 El Molino, Teno (aprox. a 6 Km de la Ruta 5, por la Ruta J-415) S/N, Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 295253 | 6124012 | RIO GUAQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 544 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 853 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 845.5 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 845.5 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 845.5 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 849.3 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 826.3 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 849.8 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 820.7 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 792.6 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 806.7 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 825.2 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 829.7 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 819.5 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 819.5 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | 9999999 | 818.4 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.148 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 826.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 845.5 | 2020-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0.194 | 2020-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 845.5 | 2020-02-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0.194 | 2020-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 853 | 2020-01-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.206 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 818.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.678 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.068 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 849.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.904 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 820.7 | 2020-06-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 792.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.994 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 806.7 | 2020-08-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.352 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 849.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.742 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 825.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.226 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 829.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.124 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 819.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.124 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
87550600-5 | INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO | PUNTO 1 RIO GUAQUILLO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 819.5 | 2020-11-01 | Autocontrol