## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77396020-8 | SYNTHEON CHILE LIMITADA | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 664220 | 5410317 | ESTERO EL MAÃ?IO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4234 | 2006-11-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | 9999999 | 40.2 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | 9999999 | 42.6 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | 9999999 | 48.5 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | 9999999 | 48.5 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | 9999999 | 48.4 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | 9999999 | 40.9 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 42.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 47.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 32 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40.9 | 2020-12-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 33 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 51 | 2020-09-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 42.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 43.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40 | 2020-09-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 55 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40 | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.9 | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 45.6 | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 40.2 | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 33.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 43.21 | 2020-08-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 72 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 34 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 50 | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 44.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 51.01 | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.69 | 2020-10-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 46 | 2020-10-01 | Autocontrol | 31,4 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 93 | 2020-10-01 | Autocontrol | 16,3 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 59.73 | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 54.1 | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 50.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29 | 2020-11-01 | Autocontrol
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
77396020-8 | RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA. | PUNTO 1 ESTERO MAÑIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %