## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S A | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | U-55 0, Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 669152 | 5491415 | ESTERO PICHIL | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1370 | 2008-04-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 386.7 | m3/h | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 386.7 | m3/h | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 448 | m3/h | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 408.49 | m3/h | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 840.49 | m3/h | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 435 | m3/h | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 410.05 | m3/h | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 410.05 | m3/h | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 410.05 | m3/h | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 346.55 | m3/h | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 346.55 | m3/h | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 346.55 | m3/h | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 403 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 418 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 471 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 448 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 436 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 25.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 25.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 23.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 25.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 408.49 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 17.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.71 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 14.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 408.49 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 24.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 435 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 439 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 390 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 436 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 462 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 398 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 420 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 360 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 423 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 433 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 413 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 411 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 454 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 443 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 366 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 370 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 377 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 405 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 422 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 464 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 404 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 22.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 24.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 20.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 21.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 21.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 5.31 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 2.76 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 27.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 346.55 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 449 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 424 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 437 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 446 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 443 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 425 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 439 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 434 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 435 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 400 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 415 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 428 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 393 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 403 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 411 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 454 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 450 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 422 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 27.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 26.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 26.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 25.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 346.55 | 2020-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410.05 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 9.78 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1.83 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 4.03 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 10.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410.05 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 27.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 428 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 441 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 436 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 422 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 439 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 449 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 376 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 459 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 443 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 434 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 444 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 438 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 455 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 413 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 447 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 435 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 421 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 424 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 395 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 394 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 417 | 2020-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 27.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 25.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 25.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 24.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 386.7 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 13.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 12.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 386.7 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 11.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 350 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 364 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 365 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 389 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 377 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 343 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 385 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 423 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 461 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 452 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 462 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 417 | 2020-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440 | 2020-09-01 | Autocontrol