## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
61105000-3 | FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Región Metropolitana | Talagante | Talagante | Calle Manuel Rodríguez 2, Talagante, Región Metropolitana | Datum | 19 | 320740 | 6275188 | RIO MAPOCHO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5891 | 2012-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 119.3 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 119.3 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 118 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 118 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 118 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 117 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | 220 | 113 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 9.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cloruros | mg/L | 400 | 98.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 33233,3 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfato | mg/L | 1000 | 178.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Zinc | mg/L | 3 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.71 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.73 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.54 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.15 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.63 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.38 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 22.05 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.51 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.04 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.43 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.05 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.04 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.59 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.85 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.41 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.11 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.63 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.68 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.09 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.62 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.41 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.42 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.52 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.48 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.66 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.54 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.19 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.76 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.95 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.82 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.94 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.86 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.36 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.04 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.03 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.93 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.63 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.63 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.08 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.09 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 9.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 118 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cloruros | mg/L | 400 | 98.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 33233,3 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfato | mg/L | 1000 | 178.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Zinc | mg/L | 3 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.29 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.39 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.27 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.96 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.08 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.16 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.92 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.86 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.05 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.78 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.29 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.45 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.92 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.88 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.53 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.39 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.89 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfato | mg/L | 1000 | 189 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.002 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.73 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.16 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.13 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.85 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.71 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.73 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.27 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.73 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.63 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.67 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.34 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.75 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.83 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.83 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.15 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.19 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.82 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.79 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.37 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.98 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.73 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.38 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.37 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.76 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.7 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.86 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.38 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.25 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.72 | 2020-12-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cloruros | mg/L | 400 | 80.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 12.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 117 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cloruros | mg/L | 400 | 77.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfato | mg/L | 1000 | 176 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.002 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 33.96 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 34.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 17.81 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 34.85 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 28.46 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.45 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 33.9 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 28.32 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 33.21 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.44 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.52 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 17.58 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.25 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 33.36 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.35 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.52 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 32.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 27.49 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 35.07 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 33.35 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 30.61 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 15.92 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 32.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.82 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 32.74 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 32.87 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 31.97 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 34.02 | 2020-11-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.47 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.44 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 119.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Cloruros | mg/L | 400 | 116.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 2.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfato | mg/L | 1000 | 173 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.002 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.15 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.79 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.15 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.5 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.69 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.99 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 22.02 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.34 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.52 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.87 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 19.53 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 18.59 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 20.37 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.24 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.38 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 21.39 | 2020-09-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.65 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.59 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.53 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.76 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.24 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.32 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.55 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.39 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.27 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.17 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.01 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.15 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.26 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.96 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.75 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 2.92 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Caudal | m3/dia | 220 | 3.01 | 2020-10-01 | Autocontrol
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.84 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.88 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.09 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.94 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.32 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.32 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.32 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.38 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.95 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.27 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.76 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.29 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.52 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.45 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.38 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.76 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.88 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.94 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.62 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.65 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.76 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.88 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.62 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.06 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 18.84 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 19.04 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.009 | 2020-10-01 | Remuestreo | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.29 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.39 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.96 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.08 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.85 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.92 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.79 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.86 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.05 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.78 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.29 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.85 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 17.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.45 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 14.92 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.88 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.53 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 15.17 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
61105000-3 | FABRICA Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO | PUNTO 1 RIO MAPOCHO | Temperatura | °C | 35 | 16.38 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %