## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96687090-7 | PRUNESCO S A | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 355544 | 6277826 | CANAL DE REGADÃO PIRQUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3124 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 154 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 118 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 201 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 201 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 172 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 172 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 221 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 221 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 274 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 134 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 181 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 233 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 219 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 306 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 139 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 205 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.41 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 134 | 2020-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 236 | 2020-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.27 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.75 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 181 | 2020-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 198 | 2020-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 300 | 2020-04-01 | Remuestreo | 50 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.794 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.514 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 148 | 2020-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 221 | 2020-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 44 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.95 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 300 | 2020-05-01 | Autocontrol | 50 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 129 | 2020-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 139 | 2020-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 36 | 2020-12-01 | Autocontrol | 2,9 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 176 | 2020-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 5.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 110 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 154 | 2020-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 264 | 2020-02-01 | Autocontrol | 654,3 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 91 | 2020-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 118 | 2020-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.65 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.75 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 4.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 227 | 2020-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 201 | 2020-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 172 | 2020-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.86 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 230 | 2020-04-01 | Autocontrol | 15 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 296 | 2020-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-12-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 233 | 2020-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 226 | 2020-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 219 | 2020-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 188 | 2020-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 4 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 28.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 306 | 2020-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 283 | 2020-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 274 | 2020-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 190 | 2020-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %