## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA S.A. | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Chimbarongo | LONGITUDINAL SUR KM 151 S/N, Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 316183 | 6160643 | CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1741 | 2010-06-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 1.52 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 1.52 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.2 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.2 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 1.92 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.28 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.28 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.36 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.36 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.28 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.44 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.28 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.12 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 3.36 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 1.52 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 1.2 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | 8 | 1.28 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.127 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cloruros | mg/L | 400 | 20.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 900 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.004 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.506 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 6.98 | 2020-02-01 | Autocontrol | 77455,6 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sulfato | mg/L | 1000 | 69 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Zinc | mg/L | 3 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 496 | 2020-02-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.97 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 503 | 2020-03-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.599 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 494 | 2020-04-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.97 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 503 | 2020-03-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 900 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.004 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.506 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sulfato | mg/L | 1000 | 69 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 496 | 2020-02-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.127 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cloruros | mg/L | 400 | 20.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.538 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.76 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.44 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.599 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.55 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 509 | 2020-05-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.59 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 631 | 2020-06-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 575 | 2020-07-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.482 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.06 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 507 | 2020-08-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.837 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.538 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 473 | 2020-01-01 | Autocontrol
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.24 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.896 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.971 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 28.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Conductividad | uS/cm |  | 494 | 2020-02-01 | Remuestreo
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2020-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
78813100-3 | LACTEOS TINGUIRIRICA | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO LA CUESTA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %