## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96978530-7 | SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Región de la Araucanía | Malleco | Curacautín | Curacautín, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 277749 | 5744585 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1553 | 2019-11-11 | Si
96978530-7 | SOC DE DESARROLLOS DE MONTANAS A | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Región de la Araucanía | Malleco | Curacautín | Curacautín, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 277228 | 5745632 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1553 | 2019-11-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 HOTEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 BASE SKI | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 21.36 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | 177.1 | 98.5 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | 64.8 | 0 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Caudal | m3/dia | 64.8 | 0 | 2020-09-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 90.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | 803 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.584 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Cloruros | mg/L | 250 | 168 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.475 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 2 BASE SKI | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 30.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 202 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.701 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 16.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 21.36 | 2020-01-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.265 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 4.55 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 19.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 93 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.277 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 24000 | 2020-02-01 | Autocontrol | 2300 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Cloruros | mg/L | 250 | 22 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Caudal | m3/dia | 177.1 | 98.5 | 2020-02-01 | Autocontrol
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.089 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96978530-7 | CENTRO CORRALCO | PUNTO 1 HOTEL | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.06 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %