## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE S A | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Región de Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | T-85 Lago Ranco, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 717828 | 5534393 | RIO ICULPE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 756 | 2010-03-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 42433 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 29570 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 31568 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 31255 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 38837 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 32314 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 27670 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 28696 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 28696 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 45662 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 32118 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 62597 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 67716 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 32118 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 44053 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 43372.8 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 43372.8 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 41372.8 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 50296 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 50728 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 53676 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 50779 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 43436 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 44087 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 44410 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 51359 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 63604 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 52639 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 47142 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 44856 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 38912 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 39085 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 40986 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 43103 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 46991 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 44194 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 41861 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 27649 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 75459.6 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 45660.24 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 56797 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 57510 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 63018 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 46462 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 43254 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 56484 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 58876 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 45911 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 56592 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | 99360 | 57142 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.19 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 43436 | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.81 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 11.91 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 43372.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.956 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 11.91 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 43372.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 44053 | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.67 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.29 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 43372.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.777 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 11.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.956 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2020-03-01 | Remuestreo | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Remuestreo | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.934 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 3.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 7.07 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.29 | 2020-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 62597 | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 4.26 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 14.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 67716 | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3.83 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 14.39 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 45662 | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.696 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 14.79 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 32118 | 2020-03-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 13.05 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 28696 | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 38837 | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.778 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.69 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 32314 | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.56 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.13 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 27670 | 2020-02-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.85 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 60 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 42433 | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.937 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 14.05 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 29570 | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.62 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 13.49 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 31568 | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.34 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 14.61 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 31255 | 2020-01-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 3.39 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.76 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.15 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.67 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.24 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 50728 | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.37 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.96 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 53676 | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.88 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 50779 | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.52 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 44087 | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 44410 | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.16 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.12 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.85 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 51359 | 2020-06-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.25 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.06 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.32 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 63604 | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 52639 | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.64 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.24 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.911 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 47142 | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 44856 | 2020-07-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.708 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.667 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 8.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 38912 | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aluminio | mg/L | 1 | 0.045 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Cianuro | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Cobre | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fluoruro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Hidrocarburos Totales | mg/L | 5 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 2 | 0.043 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Manganeso | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Molibdeno | mg/L | 0.07 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Níquel | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.581 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 39085 | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.77 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 8.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 40986 | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 27649 | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.704 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.12 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.25 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 75459.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.72 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.34 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 45660.24 | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.99 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.22 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.45 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 56797 | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.07 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 4.08 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.95 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 57510 | 2020-10-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 46991 | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.849 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 8.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 44194 | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.873 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 8.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 41861 | 2020-09-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.68 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.856 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 63018 | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.86 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 46462 | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 43254 | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.32 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.34 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 9.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.98 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.02 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 10.85 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 56484 | 2020-11-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 58876 | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.57 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 11.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.07 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 45911 | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.82 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.44 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 56592 | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.44 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.806 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 12.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 57142 | 2020-12-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 4.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Temperatura | °C | 30 | 8.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 43103 | 2020-08-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Caudal | m3/dia | 99360 | 50296 | 2020-05-01 | Autocontrol
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.15 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
99590740-2 | PISCICULTURA ICULPE | Punto 1 | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %