## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77846020-3 | SERVICIOS INDUSTRIALES B Y B LIMITADA | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Cisnes | Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 19 | 685050 | 5040100 | RIO CISNES | DS 90-2000 | Tabla 2 | 7 | 2010-01-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 20 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 15 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | 30 | 15 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.46 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.479 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.255 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 265 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Níquel | mg/L | 3 | 0.011 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Manganeso | mg/L | 3 | 0.099 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.085 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Arsénico | mg/L | 1 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Aluminio | mg/L | 10 | 2.99 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sulfato | mg/L | 2000 | 613 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.187 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 127 | 2020-04-01 | Autocontrol | 69,3 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 382 | 2020-04-01 | Autocontrol | 27,3 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Conductividad | uS/cm |  | 3570 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.287 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cloruros | mg/L | 2000 | 563 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Boro | mg/L | 3 | 0.239 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.121 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 40 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 251 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.905 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-02-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.232 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.274 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 120 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.035 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-01-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-04-01 | Remuestreo | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 380 | 2020-04-01 | Remuestreo | 26,7 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 110 | 2020-04-01 | Remuestreo | 46,7 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 1.28 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 373 | 2020-05-01 | Autocontrol | 24,3 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.108 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 2.11 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 50.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.018 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 13.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.04 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-12-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.6 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 1.17 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 55 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.114 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.47 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 76 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 4.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.002 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-07-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 3.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 4.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 4.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.563 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 44 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.136 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-08-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 4.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-09-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.198 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 50 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.017 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-04-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.62 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 38.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.015 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.085 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-10-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-05-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 4.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 5.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 47 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 60.9 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 45 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 8.9 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Cobre | mg/L | 3 | 0.311 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | DBO5 | mgO2/L | 300 | 183 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.024 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Zinc | mg/L | 20 | 0.181 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77846020-3 | TALLER B Y B | PUNTO 1 RIO CISNES | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2020-11-01 | Autocontrol