## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77606550-1 | SOCIEDAD DE TURISMO RIO SERRANO S.A. | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 18 | 640832 | 4322038 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1552 | 2019-11-11 | Si
77606550-1 | SOCIEDAD DE TURISMO RIO SERRANO S.A. | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 18 | 640832 | 4322038 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 208 | 2019-02-08 | No
77606550-1 | SOCIEDAD DE TURISMO RIO SERRANO S.A. | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 18 | 640832 | 4322038 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 949 | 2016-10-06 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | 60 | 79.25 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | 60 | 79.25 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | 60 | 52.66 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.21 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.061 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 52.66 | 2019-09-01 | Autocontrol
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-09-01 | Autocontrol
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 49 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 2.65 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 9.49 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 152 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.09 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 2.05 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Aluminio | mg/L | 10 | 0.565 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-11-01 | Autocontrol | 140 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | DBO5 | mgO2/L | 300 | 109 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Fósforo | mg/L | 15 | 3.34 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 47 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Sulfato | mg/L | 2000 | 46 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Temperatura | °C | 40 | 12.85 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Caudal | m3/dia | 60 | 79.25 | 2019-11-01 | Autocontrol
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-11-01 | Autocontrol
77606550-1 | HOTEL RIO SERRANO | DESCARGA 1 | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-11-01 | Remuestreo | 0 %