## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96865130-7 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Región de los Lagos | Chiloe | Ancud | Ancud, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601141 | 5364707 | BAHÍA MUTRICO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1617 | 2019-11-21 | Si
96865130-7 | INMUEBLES CATALUNA LIMITADA | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Región de los Lagos | Chiloe | Ancud | Ancud, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601141 | 5364707 | BAHÍA MUTRICO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 275 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 845.8 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1533.28 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1912 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1744.6 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1455.8 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1192.7 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1845 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1845 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 646 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 253.4 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 318.96 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 693.04 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | 6090 | 1339.2 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 646 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.65 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 41800 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 253.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.25 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 43400 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 673 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 578 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 756 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1750 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1507 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 478 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 571 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 367 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 788 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 428 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 13 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 834 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1247 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 977 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 734 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 859 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1200 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2560 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1236 | 2020-09-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.31 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 846 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad | uS/cm |  | 50200 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 999 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1806 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2993 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.16 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1745 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 61 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad | uS/cm |  | 43100 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4725 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4935 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4902 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1845 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.28 | 2020-07-01 | Autocontrol | fuera de rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 23200 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4739 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5285 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4710 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3085 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3540 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4905 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4435 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3007 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4682 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4933 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5534 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5654 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5866 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1040 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5569 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5893 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5266 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4780 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4489 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4440 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5042 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5689 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5025 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4735 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4620 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5067 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4357 | 2020-07-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-07-01 | Remuestreo | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5915 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5819 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5696 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5970 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1475 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5199 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4932 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1284 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5837 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5918 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3998 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4861 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5413 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1817 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5913 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5923 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5816 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5940 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5193 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5849 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2993 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1533 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4000 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5646 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5733 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1400 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3728 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1456 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.63 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 42900 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1498 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 51124 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4481 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4144 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4868 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5219 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4829 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4952 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4742 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4590 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4889 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4818 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5519 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4645 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4461 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5127 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5012 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5743 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5290 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5168 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3610 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5566 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4920 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5813 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 42800 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.28 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aluminio | mg/L | 10 | 0.188 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Cobre | mg/L | 3 | 0.075 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Manganeso | mg/L | 4 | 0.012 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.011 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Estaño | mg/L | 1 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Zinc | mg/L | 5 | 0.074 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 693.04 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1548 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1684 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3689 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4101 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2128 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2522 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3724 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2504 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3314 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3007 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3014 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2793 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3449 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3268 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3204 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2135 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2801 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2216 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1595 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1905 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2014 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2020-11-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 318.96 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1139 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 961 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1736 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1157 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1052 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1469 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2174 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2279 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1763 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1128 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1808 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1869 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2569 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1794 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2300 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1093 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1782 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1091 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1567 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1575 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 575 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2020-10-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2968 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2815 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2670 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 363 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2952 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2587 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2502 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2532 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2684 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1946 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2821 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2976 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2993 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2998 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2973 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2997 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2993 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2939 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2780 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2968 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2893 | 2020-01-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1533 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.2 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.4 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1817 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3998 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4861 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5413 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5646 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5733 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3728 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1400 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4000 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5193 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5199 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4932 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5849 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1475 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5837 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5970 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5915 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5819 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5696 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1284 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5918 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5923 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5816 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5940 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5913 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2993 | 2020-02-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 11.3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1912 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad | uS/cm |  | 49300 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 17 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 18 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 18.4 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5938 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5622 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5862 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5918 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5159 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3349 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5497 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5982 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5915 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5922 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5896 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2843 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5820 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5918 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5955 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5865 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5896 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2688 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5583 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 3069 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2594 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1751 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 759 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4956 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4994 | 2020-03-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5880 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5077 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2372 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4123 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5986 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4157 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5759 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5231 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5846 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5795 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5652 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5053 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4698 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4760 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5060 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5184 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5390 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4979 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5103 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4854 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4968 | 2020-04-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1193 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 79 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.54 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 42700 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5912 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5433 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5341 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5061 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4709 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5276 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 286 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1577 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 528 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4970 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5067 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5019 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5844 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5068 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4919 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4807 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4684 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4670 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5844 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 5459 | 2020-06-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 11 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Temperatura | °C |  | 13 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 4444 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2245 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2465 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1378 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2128 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2016 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 2004 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1685 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 498 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1432 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1067 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1836 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1838 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1825 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 631 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1503 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1760 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 868 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 443 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 433 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 963 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 743 | 2020-08-01 | Autocontrol
96865130-7 | PESQUERA CATALUÑA | Cataluña | Caudal | m3/dia | 6090 | 1107 | 2020-08-01 | Autocontrol