## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77296600-8 | ROJAS Y SANCHEZ LIMITADA | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 19 | 597738 | 5278385 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 2869 | 2010-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.116 | 2020-01-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.589 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.044 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.111 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.119 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.75 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.073 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.26 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 1.84 | 2020-01-01 | Autocontrol | 84 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.43 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.236 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.287 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.07 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.021 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.103 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2020-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.094 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.95 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 11.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 1040 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.27 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.92 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.111 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.14 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.019 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 5 | 2020-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.096 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.563 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2020-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.294 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.711 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.089 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2020-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2020-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.111 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.49 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.078 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-06-01 | Remuestreo | 0 %