## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91942000-6 | MALTEXCO S A | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Región Metropolitana | Talagante | Talagante | Talagante, Región Metropolitana | Datum | 19 | 321200 | 6274752 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3944 | 2010-12-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 131.99 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 86.95 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 121.51 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 143.21 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 129.18 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 272 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | 900 | 132.76 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 6.94 | 2021-01-01 | Autocontrol | 1234,6 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 0.039 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 343.54 | 2021-01-01 | Autocontrol | 184,2 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 107 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 859 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 923 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 789 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 510 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 313 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 859 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 247.9 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 322.3 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 353.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 703 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-01-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 14.14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 2619,2 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 35.61 | 2021-02-01 | Autocontrol | 89,4 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 246 | 2021-02-01 | Autocontrol | 103,5 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 57 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 293.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 418.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 335.2 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-02-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2021-01-01 | Remuestreo | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 13.3 | 2021-01-01 | Remuestreo | 2457,7 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 873.041 | 2021-01-01 | Remuestreo | 622,1 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 16.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 16100 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 316 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 494.2 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 195 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 253 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 263 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 176 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 196 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 417 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 318 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 592 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 381 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 111 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 405 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 104 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 243 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 266.1 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 186 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 448 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 532 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 29 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 347 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 429 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 366 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 516.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 363 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 303 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 305 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 419 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 510 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 320 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 452 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 325 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 1.98 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 18.28 | 2021-03-01 | Autocontrol | 3415,4 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 285.67 | 2021-03-01 | Autocontrol | 136,3 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 70 | 2021-03-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2021-03-01 | Remuestreo | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 26.5 | 2021-03-01 | Remuestreo | 4996,2 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 80.72 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 4900 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 26.33 | 2021-04-01 | Autocontrol | 4963,5 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 0.039 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 109.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 406 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 335 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 408 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 380 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 359 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 483 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 485 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 427 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 535 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 563 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 549 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 298 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 457 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 404 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 387 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 512 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 0.1 | 1.36 | 2021-02-01 | Remuestreo | 1260 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 0.52 | 9.91 | 2021-02-01 | Remuestreo | 1805,8 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 18.8 | 0.039 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 120.9 | 319.462 | 2021-02-01 | Remuestreo | 164,2 %
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | DBO5 | mgO2/L |  | 125 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 86 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 420 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 388 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 401 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 357 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 415 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 430 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 459 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 456 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 446.7 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 431.14 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 488.16 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 414 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 398 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 299 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 431 | 2021-04-01 | Autocontrol
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91942000-6 | MALTERIAS UNIDAS S.A. - TALAGANTE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 900 | 405 | 2021-04-01 | Autocontrol