## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 8.98 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 8.98 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.64 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 26.71 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 26.71 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 2.85 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 2.85 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.64 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.2 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.2 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 15.21 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.64 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.64 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.15 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.15 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 19.98 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 12.76 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 12.76 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 3.36 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 3.36 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 6.36 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 6.36 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 22.48 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 22.48 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 2.93 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.22 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 167 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.59 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.849 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 6.69 | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 3.47 | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.97 | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 3.06 | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.84 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 17.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.27 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.07 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 108 | 2021-05-01 | Autocontrol | 35 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.91 | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.33 | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.34 | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.37 | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-05-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.56 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 46.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 9.97 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.42 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 18 | 2021-06-01 | Autocontrol | 157,1 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.56 | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.38 | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.03 | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.05 | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 3.54 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 10.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.52 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 12 | 2021-03-01 | Autocontrol | 71,4 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 3.54 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 10.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.52 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 12 | 2021-03-01 | Autocontrol | 71,4 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.64 | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.968 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 15.3 | 2021-12-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.66 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.48 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.78 | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.06 | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.36 | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.45 | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 3.36 | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.18 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.04 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.18 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.04 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2021-04-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 12.76 | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.35 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 5.63 | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.95 | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.53 | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 2.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.41 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.44 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8.72 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.298 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 763 | 2021-12-01 | Autocontrol | 90,8 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.56 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.79 | 2021-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.85 | 2021-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.15 | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.63 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.95 | 2021-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %