## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79872770-2 | MONTES S A | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Chimbarongo | Ruta 5 Sur S/N, Km 149, Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 316356 | 6159249 | CANAL LA CALLE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5081 | 2012-12-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 1.39 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 1.39 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 34.56 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.61 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.46 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 26.9 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.23 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.65 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.45 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.42 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.19 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.17 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.6 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 16.9 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.01 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.38 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.96 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 15.01 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.58 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.32 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.54 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.72 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.97 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.71 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 16.72 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 17.69 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 14.17 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 14.97 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 14.79 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 17.81 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.72 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 15.47 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 15.71 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 17.21 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.83 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.87 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.74 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 14.67 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 16.21 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 17.61 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.67 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.42 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.47 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 14.21 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.65 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.23 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 26.9 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.45 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.46 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.61 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.97 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.72 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.32 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.54 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.42 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 15.01 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.96 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.19 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.38 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.58 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 19.6 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 16.9 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.17 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.01 | 2021-06-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.71 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 18.17 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.26 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2021-12-01 | Autocontrol