## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96662540-6 | CONTAINER OPERATORS S A | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Región de Valparaíso | San Antonio | San Antonio | San Antonio, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 264554 | 6281987 | ESTERO EL SAUCE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2540 | 2008-06-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 14.64 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.24 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.12 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 14.88 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 14.76 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.6 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.22 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 30.37 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 30.24 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 30.24 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.11 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.23 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.012 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 419 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.042 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.64 | 2021-01-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.102 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2021-04-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.66 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.089 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.47 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.012 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.025 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 303 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.151 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2021-03-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.052 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 344 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.018 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.88 | 2021-05-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.05 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 282 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.014 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.22 | 2021-09-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.117 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.08 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.073 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 281 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.026 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.76 | 2021-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.034 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.58 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.014 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 172 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.131 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.51 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 170 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.061 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.37 | 2021-10-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.085 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.24 | 2021-12-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.16 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.004 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 332 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.018 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 260 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.011 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15 | 2021-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.138 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.121 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 343 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.065 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.24 | 2021-02-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.024 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 704 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.023 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 260 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.022 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.24 | 2021-11-01 | Autocontrol