## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78001640-K | SERVICIOS GEOSERVICE LIMITADA | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Graneros | calle sin nombre 0, Graneros, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 341368 | 6225814 | ESTERO LA CADENA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2437 | 2008-06-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 145.87 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 375.36 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 183.74 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 183.74 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 300 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 2.82 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 300 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 21.1 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 190.09 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 190.09 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 11.54 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 185.68 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 194.75 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 176.56 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 138.19 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 92.83 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 92.83 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | 300 | 155.91 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.49 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 400 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2021-03-01 | Autocontrol | 60 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.87 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1600 | 2021-04-01 | Autocontrol | 60 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 670 | 2021-04-01 | Autocontrol | 1814,3 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.68 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 164 | 2021-04-01 | Autocontrol | 228 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 360 | 2021-04-01 | Autocontrol | 350 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.058 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.77 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.25 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 37 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.026 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.08 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.58 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.88 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.08 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 7.31 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2021-02-01 | Remuestreo | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.6 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.25 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 37 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.66 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 9.71 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.65 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.49 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.24 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 161 | 2021-11-01 | Autocontrol | 101,3 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.003 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-11-01 | Remuestreo | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.751 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.631 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
78001640-K | GEOSERVICE LTDA. (GRANEROS) | PUNTO 1 ESTERO LA CADENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango