## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | calle sin nombre 0, Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 332304 | 6204017 | CANAL DE RIEGO REQUINOA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2172 | 2006-07-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 145.2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 145.2 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 157.9 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 157.19 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 20.59 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 25.35 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 25.35 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 156.4 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 156.14 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 147.19 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 147.1 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 219 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 219 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 15.21 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 15.21 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 28.6 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 28.6 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.05 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.35 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 61,7 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.75 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 104 | 2021-02-01 | Autocontrol | 30 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 24.03 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.62 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.02 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.78 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.15 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 47 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.06 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.929 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.96 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 110 | 2021-02-01 | Remuestreo | 214,3 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 62 | 2021-02-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.54 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.51 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 9.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.02 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.38 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.929 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.96 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.46 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.31 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 3.73 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.97 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 200 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 100 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 20.35 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.26 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.93 | 2021-01-01 | Autocontrol | fuera de rango