## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 64.8 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 52.8 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 34.16 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 102.72 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 39.76 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 3.85 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 40.56 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 25.92 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 64.8 | 2021-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.55 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.739 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.6 | 2021-03-01 | Remuestreo | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 350 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.48 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.67 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 102.72 | 2021-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 39.76 | 2021-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 34 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.881 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.82 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.64 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 74 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 3.85 | 2021-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.7 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.05 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 40.56 | 2021-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 6,6 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 52.8 | 2021-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 25.92 | 2021-12-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.38 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %