## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96912440-8 | PATAGONIAFRESH S.A. | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Región del Maule | Curico | Molina | AROMO Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 289086 | 6114319 | ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 3712 | 2008-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2038 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2038 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2038 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2038 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2038 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2811 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 3331 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 3331 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 3331 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 3331 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2161 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2161 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2161 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2161 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2161 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 3110 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 3110 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 1515 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | 3520 | 2410 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2038 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 28 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 4.824 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.6 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 823 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2493 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2416 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2710 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1974 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2058 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 344 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 564 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1659 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1764 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2228 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 131 | 2021-02-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2933 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2258 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2059 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2635 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2385 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2571 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 739 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2811 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2434 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1324 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2499 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3472 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3315 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3026 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2276 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3498 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 242 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 960 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3262 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1369 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3498 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2954 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3331 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3390 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1900 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3120 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2787 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 762 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3013 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3303 | 2021-03-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 199 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 11.064 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 22.45 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 79 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 24.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 26.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 24.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 26.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 23.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3107 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3352 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2681 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2797 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2837 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3374 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3374 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2997 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3515 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2963 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2185 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3342 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3518 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2930 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3038 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2837 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3516 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3286 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3226 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3485 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2513 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3184 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3514 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3515 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2685 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3516 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2965 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2730 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2161 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3290 | 2021-04-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 212 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 3.819 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 8.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.3 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2574 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2974 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2988 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3481 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3367 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3082 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3325 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3203 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2462 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3307 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3121 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3297 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3263 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3222 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3301 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1718 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2539 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3494 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2693 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2337 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3164 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3261 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2963 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3114 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2768 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3086 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3519 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3098 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3110 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3249 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3224 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 58 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 6.134 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2410 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2410 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2410 | 2021-05-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2570 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3184 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2410 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3017 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2462 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2528 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2199 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2733 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2900 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2721 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3464 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2624 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3143 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2660 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2497 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3162 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2397 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2770 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3063 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2057 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2995 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2928 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2757 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3150 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2893 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 3484 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 1515 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2504 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2611 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Caudal | m3/dia | 3520 | 2399 | 2021-06-01 | Autocontrol
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | DBO5 | mgO2/L | 258.364 | 146 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Fósforo | mg/L | 15 | 9.809 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.65 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 22.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 21.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 18.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 19.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96912440-8 | PATAGONIAFRESH - PLANTA MOLINA | PUNTO 1 ESTERO DERRAMES SAN ANTONIO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %