## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96687090-7 | PRUNESCO S A | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 355544 | 6277826 | CANAL DE REGADÃO PIRQUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3124 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 79 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 115 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 90 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 87 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 75 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 223 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 151 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 259 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 151 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 235 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 196 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 219 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 234 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 247 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 219 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 79 | 2021-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 93 | 2021-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.682 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.75 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.42 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.358 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.15 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.29 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 115 | 2021-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 102 | 2021-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 113 | 2021-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 90 | 2021-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.878 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.23 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 1600 | 2021-04-01 | Autocontrol | 700 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.162 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.45 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.55 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.14 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 223 | 2021-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 201 | 2021-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.404 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.63 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 47 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 151 | 2021-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 228 | 2021-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 220 | 2021-07-01 | Autocontrol | 10 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.676 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.27 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 259 | 2021-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 338 | 2021-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 235 | 2021-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.816 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.45 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 211 | 2021-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 270 | 2021-10-01 | Autocontrol | 35 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 6.204 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.86 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 219 | 2021-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 196 | 2021-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-10-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.578 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.6 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 247 | 2021-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.95 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 227 | 2021-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 87 | 2021-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 251 | 2021-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 14 | 2021-04-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.042 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.45 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 196 | 2021-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 281 | 2021-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 140 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 4.522 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.45 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 219 | 2021-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 220 | 2021-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2021-07-01 | Remuestreo | 0 %